Опросный лист для выбора массового кориолисового   расходомера Элметро-Фломак.

Расходомер состоит из датчика (Д), измерительного модуля (ИМ) и модуля процессора (МП). Д преобразует параметры процесса (расход, плотность, температуру) в электрические сигналы, которые поступают в ИМ. ИМ производит преобразование электрических сигналов в данные, которые поступают в МП. МП обрабатывает данные, выдает результат на индикатор и формирует выходные сигналы.

| Измеряемая среда |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование |  | Фазовое состояние |  |
| Плотность при 20 °C |  | вязкость при 20 °C |  |
| Параметры процесса |  |  |  |
| Диапазон температур | от до °C | Диапазон давлений | от до |
| Расход | мин. т/ч рабочий т/ч макс. т/ч | Допустимое падение давления на расходомере | МПа |
| Соединение с трубопроводом |  |  |  |
| Внутренний диаметр | мм | Толщина стенки | мм |
| Материал |  | Стандарт фланцев |  |
| Заказ ответных фланцев |  | Форма уплотнительной поверхности фланцев |  |
| Требования к конструктивному исполнению расходомера |  |  |  |
| Диапазон температур окружающей среды по месту установки датчика |  |  | от до °C |
| Категория газовой смеси по месту установки датчика |  |  |  |
| Класс взрывоопасной зоны по месту установки датчика |  |  |  |
| Измерительный модуль может быть размещен отдельно от датчика. Максимальная длина кабеля 30 м |  | Длина кабеля | м |
|  |  | Защита кабеля |  |
|  |  | Другие требования к кабелю |  |
| Диапазон температур окр. среды по месту установки измерительного модуля |  |  | от до °C |
| Категория газовой смеси по месту установки измерительного модуля |  |  |  |
| Класс взрывоопасной зоны по месту установки измерительного модуля |  |  |  |
| Модуль процессора с ЖКИ и кнопками может быть размещен отдельно от измерительного модуля. Максимальная длина кабеля 100м |  | Длина кабеля | м |
|  |  | Тип кабеля |  |
|  |  | Другие требования к кабелю |  |
| Диапазон температур окружающей среды по месту установки модуля процессора |  |  | от до °C |
| Категория газовой смеси по месту установки модуля процессора |  |  |  |
| Класс взрывоопасной зоны по месту установки модуля процессора |  |  |  |

| Прочие требования |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Индикатор |  |  |  |
| Точность измерения температуры среды |  |  |  |
| Расширение диапазона в сторону малых расходов |  |  |  |
| Количество кабельных вводов для подключения к вторичной аппаратуре (диаметр кабеля от 6 до 12 мм) |  |  |  |
| Кабельный ввод 1 под кабель |  | Кабельный ввод 2 под кабель |  |
| Примечания |  |  |  |

Заполненный опросный лист отправлять на эл. почту kma@ttk-teh.kz или tva@ttk-teh.kz либо по факсу +7 (727) 250-99-34.

Перед заполнением опросного листа рекомендуем ознакомиться с руководством по эксплуатации*